ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 марта 2011 года  № 12

Об утверждении Основных требований к

разработке планов по предупреждению и

ликвидации аварийных разливов нефти и

нефтепродуктов на территории Торковичского

сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», постановления Губернатора Ленинградской области от 17 сентября 2001 года № 362-пг «О разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», в целях предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

- Руководителю Торковичской котельной ООО «ЛугаЭнергоСервис», обеспечить в 2011 году разработку планов ЛАРН, их согласование и утверждение в порядке, установленном Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Торковичского сельского поселения организовать контроль за своевременностью и качеством разработки планов ЛАРН на территории Торковичского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Торковичского сельского поселения.

Глава администрации

Торковичского сельского поселения                                     	В.М.Польшин

Разослано: Комиссия ГОЧС Лужского МР, ООО «ЛугаЭнергоСервис», ГПН,

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

Торковичского сельского поселения

от 16.03. 2011 г. N 12

Основные требования

к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных

разливов нефти и нефтепродуктов на территории

Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

- Настоящие Основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - планы ЛАРН), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального (до 100 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов), местного (100 - 500 тонн), территориального (500 - 1000 тонн) значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемые для их ликвидации.

- Планы ЛАРН разрабатываются в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих хранение, переработку, транспортировку нефти и нефтепродуктов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

  - нефтебаза, нефтехранилище, автозаправочная станция (АЗС) - 100 процентов объема наибольшего резервуара;

  - автоцистерна - 100 процентов объема;

  - железнодорожный состав - 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;

  - нефтеналивное судно - 2 танка;

  - нефтеналивная баржа - 50 процентов ее общей грузоподъемности;

  - трубопровод при прорыве - 25 процентов максимального объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке трубопровода;

  - трубопровод при проколе - 2 процента максимального объема прокачки в течение 14 дней.

Планы ЛАРН должны предусматривать:

а) расчет объемов возможных разливов нефти и нефтепродуктов, прогноз распространения нефтяного пятна (возможность попадания в водоемы, водотоки и пр.), определение мест повышенного риска, аварий;

б) количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти нефтепродуктов (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в) организация взаимодействия сил и средств;

г) состав и дислокация сил и средств;

д) организация управления, связи и оповещения;

е) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;

ж) система взаимного обмена информацией между организациями - участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;

з) первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;

и) географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;

к) обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;

л) график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

м) организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

- При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:

  - Максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов;

  - Площадь разлива;

  - Год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;

  - Максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;

  - Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;

  - Влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, во внутренние водоемы;

  - Гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;

  - Возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в Лужском районе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);

  - Наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;

  - Транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

  - Время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;

  - Время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве.

- Разработанные планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов должны быть согласованы с Кимиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Торковичского сельского поселения, Комиссией по чрезвычайны ситуациям и пожарной безопасности Лужского муниципального района, с ГПН Лужского района.

- При согласовании с планами дополнительно представляются следующие документы:

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности, утвержденное Северо-Западным округом Госгортехнадзора России (статья 13 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ);

  - Декларация промышленной безопасности (статья 14 Федерального закона от 1 июля 1997 года N 116-ФЗ);

  - Договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта (статья 15 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ);

  - Заключение руководителя комиссии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Лужского муниципального района о готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (статья 10 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ);

  - Заключение органа системы государственного энергетического надзора о соответствии АЗС и качества нефтепродуктов нормам и правилам технической эксплуатации, в том числе нефтебазы, хранилища, терминалы.

- При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, доклады (сообщения) должны немедленно предоставляться в комиссию по ЧС и ПБ администрации Торковичского сельского поселения, комиссию по ГО Чс и ОПБ Лужского муниципального района, а также в территориальные федеральные надзорные органы по пренадлежности.

- При возникновении и ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов администрацией муниципального образования, на территории которого произошел аварийный разлив нефти и нефтепродуктов, совместно с организацией - виновником аварийного разлива составляется отчет о проведении операции по ликвидации разлива, который представляется в комиссию по ГО Чс и ОПБ Лужского муниципального района,  а также в территориальные федеральные надзорные органы по принадлежности.

Отчет о проведении операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен содержать:

а) причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;

б) описание и оценку действий виновника загрязнения;

в) оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;

г) затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;

д) уровень остаточного загрязнения.

- Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов объемом 5000 тонн производится в соответствии с планом ЛАРН Ленинградской области и свыше 5000 тонн - в соответствии с федеральным планом.

- В целях отработки планов ЛАРН проводятся комплексные или командно-штабные учения не реже одного раза в год.

Порядок и периодичность проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов локального и местного значения определяется комиссией по ГО ЧС и ПБ Торковичского сельского поселения, а территориального - комиссией по чрезвычайным ситуациям Ленинградской области.

- Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблемы разработки планов ЛАРН, сложность решения задач оценки риска возникновения аварий, прогнозирования их развития, к разработке планов целесообразно привлекать научно-исследовательские и экспертные организации, имеющие соответствующие лицензии на проведение работ.

Примерная структура плана

по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

- Термины, определения и принятые сокращения.

- Общая часть (краткие сведения об объекте).

- Общие меры обеспечения промышленной безопасности (перечень действующих лицензий на право осуществления деятельности, связанной с переработкой, хранением, транспортировкой нефти и нефтепродуктов, наличие декларации промышленной безопасности, перечень нормативных и методических документов, регламентирующих требования по безопасному ведению работ, система контроля за безопасностью и др.).

- Анализ опасности и риска возникновения аварий (сведения об авариях, сценарии развития аварий, прогнозирование и др.).

- План ликвидации возможных аварий (порядок оповещения, действия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварий, взаимодействия с землевладельцами, административными и надзорными органами и др.).

- Перечень документов, прилагаемых к плану.